Приложение VII

Техническое задание

| п/п | Заказчик | ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» 196246, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 32а |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование выполняемых работ | Текущий ремонт технологического оборудования на автозаправочных станциях ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» |
| 2 | Требования к содержанию работ, услуг | 2.1 ТРК ЖМТ; Монтаж-демонтаж ТРК (ТРК предоставляется Заказчиком); Восстановление геометрии ТРК; Замена элементов ТРК, включая облицовочные; Отключение/подключение кабелей питания ТРК; Отключение/подключение кабелей управления ТРК; Ремонт и замена кабелей питания и управления ТРК; Ремонт/замена оборудования ТРК. (ТРК предоставляется Заказчиком); Изменение настроек ТРК (доза, погрешность, плотность и т.д., – все, что предусмотрено оборудованием и программной средой данной модели ТРК); Проверка работоспособности ТРК с АСУ ТП «БУК-ТС»; Отключение технологических трубопроводов; Изменение конфигурации технологических трубопроводов; Подключение технологических трубопроводов; Ремонт, прокладка, замена технологических трубопроводов. 2.2 Оборудование резервуарного парка; Слесарные работы широкого спектра. Сварочные работы широкого спектра. Демонтаж/монтаж/ремонт оборудования. Восстановление лакокрасочного покрытия. Отключение/подключение кабелей питания погружных насосов. Отключение/подключение кабелей питания датчиков контроля уровня жидкости в межстенном пространстве. Ремонт/замена кабелей питания погружных насосов. Ремонт/замена кабелей питания и управления уровнемеров. Ремонт/замена кабелей питания и управления датчика контроля уровня жидкости в межстенном пространстве резервуара. Ремонт/замена погружных насосов (демонтаж насосного агрегата, разборка, диагностика контактной группы, диагностика электродвигателя, состояния турбины, замена узлов или агрегата полностью, монтаж насосного агрегата). Ремонт/замена датчиков контроля жидкости в межстенном пространстве резервуара (демонтаж датчика, проверка срабатывания геркона, при необходимости ремонт или закупка нового датчика, монтаж датчика). Ремонт/замена уровнемеров (типовые операции: демонтаж-монтаж датчиков, демонтаж-монтаж блока индикации, блока управления, устройства распределительного, первичного преобразователя, ремонт электроники вышеуказанных устройств). 2.3 Резервуары; Слесарные работы широкого спектра. Сварочные работы широкого спектра. Демонтаж/монтаж/ремонт/замена оборудования резервуаров, поиск и ликвидация дефектов резервуаров, испытания на герметичность. Герметизация технологических шахт. Восстановление лакокрасочного покрытия. 2.4 Узлы слива топлива; Слесарные работы широкого спектра. Сварочные работы широкого спектра. Демонтаж/монтаж/ремонт/замена всего технологического оборудования узла слива и его элементов (например, технологических шахт или их элементов, трубопроводных узлов). Восстановление лакокрасочного покрытия. Ремонт покрытия площадки узла слива. 2.5 Технологические трубопроводы; Земляные работы. Бетонные работы. Укладка брусчатки. Слесарные работы. Сварочные работы. Обнаружение места негерметичности технологических трубопроводов. Демонтаж/монтаж/ремонт/замена технологических трубопроводов. Испытания на герметичность. 2.6 Системы деаэрации и рециркуляции. Обнаружение места не герметичности систем деаэрации и рециркуляции. Земляные работы. Бетонные работы. Укладка брусчатки. Слесарные работы. Сварочные работы. Ремонт, укладка асфальтового покрытия. Демонтаж/монтаж/ремонт/замена систем деаэрации и рециркуляции. Испытания на герметичность/ испытания на работоспособность. |
| 3 | Особые условия | 3.1 Работа на действующем предприятии (без приостановления торговли и обслуживания клиентов). 3.2 Обеспечение необходимых мероприятий по технике безопасности, в том числе пожарной безопасности в соответствии с правилами пожарной безопасности в нефтяной и газовой промышленности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, охране окружающей среды. 3.3 Соблюдение положений, установленных в Политике ПАО «Татнефть» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. 3.4 Выполнение работ 01.08.2025-31.07.2028. 3.5 Выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства РФ, собственников автодорог, государственной автоинспекции и других государственных органов. 3.6 Получение всех разрешений/ согласований/ ордеров/ пропусков/ допусков ФСО (при проведении работ в местах специальных режимов), необходимых для проведения работ, в том числе от имени/для заказчика/балансодержателя объекта. 3.7 Безусловная компенсации исполнителем штрафов/издержек заказчика в случае применения санкций надзорных органов при проведении работ, или неисполнении их в срок, или их негативных последствий. 3.8 Для формирования сметной стоимости использовать федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве того региона, где находится строительство объектов. |
| 4 | Ценообразование | Коэффициент к стоимости работ не распространяется на стоимость материалов. Коэффициент к начальной стоимости работ без учёта материалов должен включать командировочные затраты и расходы на разъездной характер работ. Материалы и оборудование предоставляются Заказчиком. С победителем тендерной процедуры заключается долгосрочный договор на 3 года. Примерные объекты на 2026–2027 годы указаны в графике производства работ. Объемы работ будут уточнены после разработки локальной сметной документации (ЛСР). В случае, если объем работ в последующие годы превысит показатели 2025 года, к текущему договору будет оформлено дополнительное соглашение о повышении объема.. |