## Техническое задание

## по выполнению заявочных работ и текущему ремонту

## электрооборудования на объектах СП «Татнефть-Добыча»

- Общие сведения

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Единицы измерения услуг | Заявка, ремонт |

- Описание услуги

- Исполнитель выполняет текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей (далее по тексту - электрооборудование) по перспективной ремонтной программе Заказчика (перечень работ и объектов представлен в разделе 5 «Объём услуг на 2026 год по текущему ремонту электрооборудования»).

- Ремонт электрооборудования организовываются с учетом технического состояния электрооборудования и/или возникшей необходимостью по Заявочной системе.

- Содержание заявочных работ определяются перечнем работ (раздел 6 «Перечень заявочных работ» настоящего приложения). Содержание ремонтных работ и необходимых материалов определяется в заявке Заказчика (Приложение №3 к настоящему Договору).

- Все работы проводятся в соответствии с законодательной, нормативной документацией, договора.

- Исполнитель согласно заявке, на ремонт электрооборудования составляет расчёт стоимости, который утверждает Заказчиком.

- Исполнитель обязуется выполнить ремонт электрооборудования в соответствии с дефектной ведомостью в сроки, определённые в разделе «Ключевые показатели эффективности услуги» настоящего приложения.

- Исполнитель обязуется обеспечить соответствие технических характеристик электрооборудования после ремонта заводским (паспортным).

- Исполнитель обеспечивает оказание услуг по ремонту электрооборудования своими материалами и запасными частями, с последующим выставлением затрат Заказчику, в соответствии с действующими у Заказчика стандартами:

## 2.9.1 Материалы Исполнителя поставляются по согласованной с Заказчиком номенклатуре. Стоимость материалов подрядчика контролируется Заказчиком в следующем порядке:

а) если товар содержится в номенклатуре протоколов Заказчика, то цена принимается равной установленной в протоколе;

б) если товар содержится в номенклатуре действующих рамочных, консигнационных договоров, опубликованной на торгово-закупочной площадке Заказчика (tzp-tatneft@tatneft.ru) (далее по тексту ТЗП), то цена не должна превышать цену по рамочным договорам;

в) если товар не содержится в номенклатуре действующих рамочных, консигнационных договоров, то цена сравнивается с аналогичными закупками на ТЗП;

г) если товар не содержится в номенклатуре действующих рамочных, консигнационных договоров, и на торгово-закупочной площадке Заказчика отсутствует информация о ценах на аналогичные товары, то подрядчик может инициировать проведение закупочной процедуры на ТЗП.

2.9.2 Исполнитель обязуется использовать ценовые книги (номенклатура рамочных и консигнационных договоров Заказчика, опубликованная на ТЗП). При отсутствии товара в ценовых книгах проводить конкурентные закупочные процедуры на ТЗП с привлечением аккредитованных Заказчиком поставщиков. При согласовании цены материалов подрядчика заказчик руководствуется результатами работы, проведенной по п.2.9.1, представленной в виде протокола, выгруженного из системы ТЗП. Заказчик осуществляет проверку цен материалов подрядчика в течение 3-х рабочих дней. Решение о согласовании цен подтверждается подписью ответственного лица Заказчика с проставлением персонального штампа о проведении маркетинговой оценки.

- Исполнитель обеспечивает входной контроль материалов и запасных частей. Результаты входного контроля документируются. Все материалы, запасные части, используемые в процессе оказания услуг по Договору, должны соответствовать установленным государственным нормам и стандартам, иметь необходимые сертификаты, разрешения, технические паспорта и другие документы.

- В случае выявления скрытых недостатков материалов или запасных частей, либо обнаружения скрытых дефектов материалов и/или запасных частей в процессе оказания услуг, Исполнитель в трехдневный срок уведомляет Заказчика об обнаруженных дефектах, составляет соответствующий акт и обеспечивает их замену

- Общие ограничения и требования

Представитель Заказчика обязан:

- требовать от Исполнителя выполнение обязательств по услугам;

- предоставлять исходные данные для составления Исполнителем дефектных ведомостей;

- предоставлять техническую документацию на электрооборудование;

- обеспечить доступ к объекту согласно пропускного режима, действующего у Заказчика.

Представитель Заказчика имеет право (по согласованию с куратором от ПАО «Татнефть»):

- вносить изменения в объемы и сроки оказания услуги по техническому состоянию электрооборудования;

- требовать привлечение дополнительных ресурсов Исполнителя;

- принимать решения о замене персонала и других ресурсов Исполнителя;

- применять штрафные санкции;

- осуществлять контроль за полнотой и качеством выполняемых Исполнителем услуг, за состоянием ремонтной базы и полнотой сведений по применяемым при ремонте запасным частям.

Исполнитель обязан:

- исполнять требования, указанные в разделе «Представитель Заказчика имеет право»;

- исполнять все требования, указанные в разделе «Описание услуг»;

- ознакомить весь персонал, задействованный в предоставлении услуг, и неукоснительно соблюдать требования Стандарта СТО ТН 159-2016 (Приложение №13 к Договору);

- в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой заключения Договора, распоряжением по организации назначить из числа своих сотрудников полномочных представителей, ответственных за персонал Исполнителя и обладающих всеми полномочиями для решения оперативных вопросов, возникающих между Заказчиком и Исполнителем, и направляет Заказчику письменное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Исполнителя должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей;

- согласовать с Заказчиком и обеспечить качественный и количественный состав звеньев для выполнения заявок и ремонта электрооборудования;

- персонал, задействованный при оказании услуги должен быть в специальной одежде по сезону;

- не передавать информацию и документы, полученные от Заказчика в ходе исполнения Договора, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. Обеспечить конфиденциальность информации, полученной от Заказчика или ставшей известной в процессе оказания услуг;

- в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой заключения Договора письменно сообщить Заказчику номер телефона для подачи заявок. Телефонный номер для подачи заявок должен быть доступен в круглосуточном режиме. При приёме заявки представитель Исполнителя обязан сообщить номер заявки и свою фамилию представителю Заказчика;

- в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой заключения Договора разработать и согласовать с Заказчиком типовые акты раздела границ по эксплуатационной ответственности по обслуживаемому электрооборудованию;

- фиксировать все поступающие от Заказчика заявки на бумажном носителе или в электронной системе (регистрировать дату, время подачи заявки, ее порядковый номер, наименование заявки, тип заявки (аварийная, сбойная, стандартная), ФИО подающего Заявку, ФИО принимающего заявку, установление причины, дату и время выполнения заявки, и дополнительные сведения). По запросу Заказчика предоставлять информацию из журнала заявок;

- обеспечить выполнение поступивших заявок и ремонта электрооборудования, в сроки, определенные в разделе ключевые показатели эффективности;

- ежемесячно представлять отчет по выполнению работ по форме, согласованной с Заказчиком, а также предоставлять информацию по отдельному запросу Заказчика;

- устранять выявленные во время комиссионных проверок замечания, допущенные по вине Исполнителя;

- письменно согласовать с Заказчиком применение аналоговых запасных частей при ремонте электрооборудования;

- по устному запросу куратора от ПАО «Татнефть» руководитель Исполнителя обязан предоставить любую информацию по оказываемой услуге;

- принять меры по предотвращению возможных аварийных ситуаций; самостоятельно и за свой счёт доставлять обслуживающий персонал до места оказания услуг и обратно, осуществлять доставку электрооборудование на ремонтную базу и обратно, а также обеспечить своему персоналу социально-бытовые условия, обеспечение питьевой водой на весь срок действия Договора;

- организовать работу в соответствии с требованиями законодательной, нормативной документацией и договора; компенсировать ущерб, причинённый Заказчику в результате отказа технологического оборудования, произошедшего по вине Исполнителя

- проходить повышение квалификации;

- в случае необходимости проведения внеочередных работ, вызванных некачественным оказанием услуг, обеспечить их выполнение за счет собственных средств;

- в процессе оказания услуг осуществлять систематическую, а по завершении работ - окончательную уборку рабочих мест от материалов и отходов.

- Ключевые показатели эффективности (КПЭ) услуги

## 4.1 Сроки выполнения работ

| № п/п | Наименование электрооборудование | Срок выполнения ремонта, календ.дней |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт электроэнергетического оборудования | в срок, указанный в графике производства работ |
| 2 | Заявочные работы | в срок, указанный в взаимосогласованной дефектной ведомости |

## 4.3 Прочие КПЭ

| № | Параметр услуги | Базовый уровень |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время предоставления услуги | [Пн-Пт] x [8:00-17:00] |
| 3 | Несоблюдение сроков ремонта электрооборудования | Не допускается |
| 4 | Количество претензий к качеству оказанных услуг, шт. в месяц | Не допускается |

4.4. Штрафные санкции:

За не достижение ключевых показателей эффективности предусмотрен штраф в размере 0,5% от стоимости услуг за отчётный период на каждый 1% превышения нормативного значения, но не более 10% стоимости услуг за отчётный период.

- Объём услуг на 2026 год по текущему ремонту электрооборудования

| п/п № | Наименование работ/объект | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт кабельных линий Павловского ТП "АБК, ХАЛ" ЦПСН НГДУ "Азнакаевскнефть" | объект | 1 |
| 2 | Текущий ремонт электроснабжения ХАЛ при ПСП Карабаш ЦПСН (НГДУ "Лениногорскнефть") | объект | 1 |
| 3 | Текущий ремонт электроснабжения ЦХАЛ ЦПСН (НГДУ "Лениногорскнефть") | объект | 1 |
| 4 | Текущий ремонт электроснабжения ХАЛ при КУПВСН ЦПСН (НГДУ "Лениногорскнефть") | объект | 1 |
| 5 | Текущий ремонт кабельных линий Павловского ТП нефтенасосная "Ловушка" ЦКППН НГДУ "Азнакаевскнефть" | объект | 1 |
| 6 | Текущий ремонт кабельных линий СТХУ (НА-8-11, 12,13) ЦКППН НГДУ "Джалильнефть" | объект | 1 |
| 7 | Текущий ремонт кабельных линий УППН "Бастрык" ЦКППН НГДУ "Прикамнефть" | объект | 1 |
| 8 | Текущий ремонт кабельных линий ППСН "Первомайский" ЦКППН НГДУ "Прикамнефть" | объект | 1 |
| 9 | Текущий ремонт кабельных линий УПВСН-2 ЦКППН НГДУ "Нурлатнефть" | объект | 1 |
| 10 | Текущий ремонт кабельных линий системы освещения УПВСН ЦКПНН НГДУ "Ямашнефть" | объект | 1 |
| 11 | Текущий ремонт сети освещения каре РВС ЦКППН НГДУ «Азнакаевскнефть», НГДУ «Елховнефть», НГДУ «Альметьевнефть», НГДУ «Ямашнефть», Текущий ремонт сети освещения САУКПН ЦКППН НГДУ "Альметьевнефть", Текущий ремонт сети освещения ДНС-1с, ПТП ЦКППН НГДУ "Азнакаевскнефть" | объект (прожекторная мачта) | 11 |

- Перечень заявочных работ

| № п/п | Наименование работ, услуг | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт РЩ-0,4 кВ | соответствии с заявками Заказчика |
| 2 | Ремонт сети освещения емкостей на объектах ЦКППН |  |
| 3 | Ремонт кабельных эстакад на объектах ЦКППН |  |

## 7. Дополнительные условия

7.1. В случае выполнения работ, связанных с заменой электрооборудования, не имеющегося в обменном фонде, срок выполнения заявки увеличивается на время, согласованное с Заказчиком.

7.2. Гарантийный срок на результат услуг Исполнителя составляет 12 месяцев с даты подписания Сторонами Универсального передаточного документа (УПД) составленного по форме Приложения №16 к Договору и/или Актов выполненных работ (оказанных услуг), составленных по форме Приложения №7 к Договору.

| От имени Исполнителя: | От имени Заказчика: |
| --- | --- |
| ____________________ _____________________ М.П. | Первый заместитель генерального директора по разведке и добыче нефти и газа – руководитель «Татнефть – Добыча» ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина __________________ Р.Х. Халимов М.П. |